## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)【德阳市罗江区天台~
| 2026年中医药文化宣传教育基地建设项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【德阳市罗江区天台~
| 2026年中医药文化宣传教育基地建设项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)招标清单编制说明【德阳市罗江区~
总 说 明
工程名称：2026年中医药文化宣传教育基地建设项目
一、工程概况 1.1招标项目名称：2026年中医药文化宣传教育基地建设项目。 1.2工程地址：德阳市罗江区。 1.3工程概况：中药种植基地约408.5㎡。具体建设规模以设计文件为准。 二、招标清单编制范围及依据： （一）招标清单编制范围： 1.具体以施工图图纸范围为准。 （二）招标清单编制依据： 1.勘察及设计文件； 2.中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、各专业计量规范及相关配套文件； 3.2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件； 4.四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2025〕41号文）； 5.2026年1月四川省《工程造价信息》中的德阳市罗江区相应材料除税价格、德阳市市区及周边材料除税价格及市场价格； 6.有关的技术规程、施工规范、验收标准及要求等； 7.施工现场实际情况、工程特点及常规施工方案； 8.其他相关资料。 四、其他要求 4.1投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。 4.2已标价清单的金额(价格)均以人民币“元”为单位，综合单价及总价可保留到小数点后两位。 五、特别注意 本工程部分施工内容在正式施工前应按照招标人和设计要求先做样板，经招标人认可后方可进行正式施工，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑，中标后不得调整，也不另行签证；如不能满足招标人要求，造成的一切相关损失由投标人自行承担。

## E.1 建设项目招标控制价投标报价汇总表(表-02)【德阳市~
建设项目招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：2026年中医药文化宣传教育基地建设项目
序号 | 单项工程名称 | 工程规模 |  | 金额(元) | 其中: (元)
|  | 数值 | 计量单位 |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 德阳市罗江区天台路小学中药种植基地 |  | 平方米
2 | 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费 | - | -
合 计 |  |  |  | - | - | - | -

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：2026年中医药文化宣传教育基地建设项目\2026年中医药文化宣传教育基地建设项目【种植基地】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1231.61 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 1473.17 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 696.95 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年中医药文化宣传教育基地建设项目\2026年中医药文化宣传教育基地建设项目【种植基地】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 050101010002 | 整理绿化用地 | 1.铲除杂草 2.平整场地 3.其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求,达到甲方验收标准 | m2 | 408.5
2 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土石类别：各种类别的土、石方，结合施工现场综合考虑 2.挖土石方深度：综合考虑 3.开挖方式：综合考虑，投标人无论使用何种机械、何种开挖方式综合单价均不作调整 4.包含因甲方需要或方案调整导致的二次及多次进出场费，费用综合考虑，包含在综合单价当中 5.其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求,达到甲方验收标准 | m3 | 40.22
3 | 040103001012 | 回填方 | 1.部位:砖基础 2.土质要求:合格土，综合考虑，回填土应符合相关质量验收规范要求 3.密实度要求:符合设计和施工规范要求,压实系数≥0.95 4.夯填（碾压）:按规范要求,分层夯填 5.回填方式：人机综合 6.土方来源：投标人自行考虑、综合报价 7.运输距离:场内就近堆场运距投标人自行综合考虑,并含在清单综合单价中 8.其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求,达到甲方验收标准 | m3 | 30.16
4 | 040103002013 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距及堆场：运输距离及堆场费自行考虑，外弃土、石方、淤泥、杂草、灌木、树木、树兜、建渣等各种废弃物的堆放场地由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，合同履行期间不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3.含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用 4.满足建设单位要求及环保、施工规范验收要求 5.其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求,达到甲方验收标准 | m3 | 10.06
5 | 010401001004 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级 :红砖 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级：干混砌筑砂浆 M7.5 4.其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求,达到甲方验收标准 | m3 | 10.06
6 | 010401003005 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 ：红砖 2.墙体类型：实心砖墙 3.砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 M7.5 4.其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求,达到甲方验收标准 | m3 | 5.03
7 | 011201004006 | 砖墙抹灰 | 1.基层类型 ：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：18厚 M15抹灰 3.其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求,达到甲方验收标准 | m2 | 108.94
8 | 050101009011 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求： 种植土(营养土与花土混合) 2.取土运距：投标人勘探现场后综合考虑 3.回填厚度 ：10cm厚 4.其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求,达到甲方验收标准 | m3 | 40.85
9 | 040203008008 | 600mm*300mm花岗岩透水砖 | 1.块料品种、规格: 600mm*300mm花岗岩透水砖 厚度综合 2.砂浆材料品种、厚度、强度等级：综合考虑 3.其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求,达到甲方验收标准 | m2 | 11.4
单价措施项目清单
大型机械设备进出场及安拆
10 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称：承包人综合考虑 2.机械设备规格型号：承包人综合考虑 | 项 | 1
分部小计
分部小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)2025安文费，~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年中医药文化宣传教育基地建设项目\2026年中医药文化宣传教育基地建设项目【种植基地】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1231.61
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 66.74
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 279.08
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 467.16
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 418.63
2 | 041109002001 | 夜间施工增加费
3 | 041109003001 | 二次搬运费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 1231.61

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【种植基~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2026年中医药文化宣传教育基地建设项目\2026年中医药文化宣传教育基地建设项目【种植基地】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 1473.17 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 1473.17 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【种植基地】
暂列金额明细表
工程名称：2026年中医药文化宣传教育基地建设项目\2026年中医药文化宣传教育基地建设项目【种植基地】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 1473.17
合 计 |  |  | 1473.17 | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【种~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：2026年中医药文化宣传教育基地建设项目\2026年中医药文化宣传教育基地建设项目【种植基地】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【种植基地】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：2026年中医药文化宣传教育基地建设项目\2026年中医药文化宣传教育基地建设项目【种植基地】 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【种植~
规费、税金项目计价表
工程名称：2026年中医药文化宣传教育基地建设项目\2026年中医药文化宣传教育基地建设项目【种植基地】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 696.95
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.261
合计 |  |  |  |  | 696.95

## K.1 发包人提供材料和工程设备一览表(表-19)【种植基地】
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：2026年中医药文化宣传教育基地建设项目\2026年中医药文化宣传教育基地建设项目【种植基地】 |  |  |  | 标段：
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注